## LAB6
LaB6/NIST standard |  | l= | 1.5406
I/I0 | 2q(deg) | FWHM(deg) | Q = 1/d2 | Q/Qmin | Int(Q/Qmin) | hkl | a | 2q(calc) | D2q
632 | 21.27 | 0.065 | 0.057401 | 1 | 1 | 001 | 4.1739 | 21.331 | -0.060978
1000 | 30.304 | 0.063 | 0.11514 | 2.0059 | 2 | 011 | 4.1677 | 30.3461 | -0.042093
429 | 37.357 | 0.062 | 0.17286 | 3.0114 | 3 | 111 | 4.166 | 37.3934 | -0.036446
250 | 43.423 | 0.062 | 0.23064 | 4.018 | 4 | 002 | 4.1645 | 43.4497 | -0.026668
485 | 48.874 | 0.064 | 0.28843 | 5.0248 | 5 | 012 | 4.1636 | 48.8925 | -0.018531
276 | 53.905 | 0.066 | 0.34623 | 6.0317 | 6 | 112 | 4.1629 | 53.9162 | -0.011179
84 | 63.134 | 0.07 | 0.46186 | 8.0462 | 8 | 022 | 4.1619 | 63.1307 | 0.0033489
269 | 67.461 | 0.071 | 0.51966 | 9.0531 | 9 | 003, 122 | 4.1616 | 67.4523 | 0.0086883
204 | 71.661 | 0.07 | 0.57753 | 10.0613 | 10 | 013 | 4.1611 | 71.6424 | 0.018612
141 | 75.758 | 0.074 | 0.63535 | 11.0686 | 11 | 113 | 4.1609 | 75.733 | 0.025047
26 | 79.788 | 0.081 | 0.69327 | 12.0776 | 12 | 222 | 4.1605 | 79.7504 | 0.037581
80 | 83.761 | 0.079 | 0.75109 | 13.0849 | 13 | 023 | 4.1603 | 83.7175 | 0.043519
173 | 87.703 | 0.084 | 0.80889 | 14.0919 | 14 | 123 | 4.1602 | 87.6545 | 0.048527
31 | 95.576 | 0.079 | 0.92454 | 16.1067 | 16 | 004 | 4.16 | 95.5138 | 0.062236
146 | 99.547 | 0.092 | 0.98242 | 17.1151 | 17 | 014, 223 | 4.1598 | 99.4734 | 0.073572
122 | 103.56 | 0.095 | 1.0402 | 18.1222 | 18 | 114, 033 | 4.1598 | 103.4794 | 0.080615
53 | 107.649 | 0.109 | 1.0981 | 19.1311 | 19 | 133 | 4.1596 | 107.5538 | 0.095224
71 | 111.836 | 0.106 | 1.1561 | 20.1406 | 20 | 024 | 4.1593 | 111.7222 | 0.11384
172 | 116.145 | 0.111 | 1.214 | 21.149 | 21 | 124 | 4.1591 | 116.0153 | 0.12968
87 | 120.625 | 0.127 | 1.2719 | 22.1586 | 22 | 233 | 4.1589 | 120.472 | 0.15303
[6 empty] | a= | 4.1621
[6 empty] | StDev= | 0.0036583